钦州市第二人民医院

报价文件

项目名称：钦州市第二人民医院文峰院区1号楼7楼中央空调1号、2号、3号马利冷却塔减速器维修项目

项目编号：EYCG2025117-YN

- 项目概况：我院1号楼中央空调1号2号3号冷却塔减速器风扇异响严重，多处风扇叶片磨损严重，螺丝松动，轴承生锈存在异响、轴杆和轴套也已严重磨损，己抢修多次，故障反复，现需采购配件和耗材进行维修，现维修方案需拆卸轴套轴杆上车床加工维修，更换轴承及油封等，维修清单详见附件一。

- 项目预算：大写叁万陆仟伍佰壹拾元整（小写：36510.00）；采购方式：院内货比三家。

- 本项目报价供应商资格条件：

- 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 3.2国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本项目采购的货物/工程，具备独立法人资格、独立承担民事责任能力的供应商。（提供合法有效的三证合一的营业执照等资格证明文件，并加盖公章）

- 3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。3.4对供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录以及投标人未处于被责令停业、取消、暂停投标资格状态的书面声明。（提供证明文件，并加盖公章）

- 3.5本项目不接受联合体竞标、分包。

- 3.6本项目特定资格条件：拟投入的工作人员应持有有效的中央空调特种设备（操作）证。（提供证明文件，并加盖公章）

- 注：以上要求提供证明文件的，未能提供或者提供无效文件此次报价无效。

- 四、质量要求：

- 4.1更换的设备、材料及相关配件应符合国家及行业相关标准。（如有相应的质量认证和检测报告，可提供证明文件，并加盖公章。）

- 4.2维修工作应在材料到货并验收合格后进行，确保维修质量符合相关标准。

- 4.3维修完成后，应进行严格的测试和验收工作，确保机组及相关配件的正常运行和安全性。

- 五、工期要求：

- 自签订合同之日起15个自然日内安装、检测完毕、验收合格并交付使用（如超时间未交付，采购人有权终止合同）。合同签订时间：自成交通知书发出之日起25日内。

- 六、售后服务要求：

6.1质保期：按国家有关的产品“三包”规定实行“三   包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经验收合格之日起保质期不少于一年。如供应商承诺更高标准，按更高的执行。

6.2响应时间要求：

供应商负责送货上门，安装调试，并对操作人员进行免费操作培训。保修期内当设备有需要提供技术维修，供应商应免费进行维修。应急维修时间安排:提供5*8小时现场维修技术支持或7*24小时电话技术支持。

6.3保修期后，采购人有权与供应商续签维保合同，供应商应明确承诺提供维护服务，包括但不限于以下内容:承诺提供系统故障排除、性能调优、技术咨询等售后技术支持服务，维护费用具体事宜由双方再另行协商。

七、付款方式：

签订合同后，所有设备/系统、材料完成安装调试且经验收合格、完成验收资料的整理并提交采购人后，采购人收到供应商开具的足额有效发票后30个工作日内支付合同总价的97%，余下3%待质保期满后，30个工作日内一次性结清(无息)，付款前供应商须向采购人出具请款函。

八、安装要求：

8.1在维修/施工开始前，成交供应商做好进场前的安全生产培训，对相关工作人员及管理人员做好安全教育；

8.2维修时，遵守国家和本市有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，不得违章指挥和违章作业；做到净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民，预防因施工行为造成的各类事故及纠纷，保证施工现场及周边的安全；施工中如因施工人员违章指挥，违反安全纪律，违反安全操作规定而发生伤亡事故，以及其事故所造成的损失和后果由成交供应商承担全部责任；

8.3成交供应商专业技术能力满足各项专业安装、拆除需求，有足够的机械设备、施工人员满足维修进度要求；

8.4维修过程中积极配合采购人工作，结合需求在特定时间安排施工作业：如休息时间、工作时间、上级部门检查时间及其他特殊要求时间等；

8.5维修过程中，应注意保护现场环境和设备，避免对周围环境造成污染或损坏设备。

九、验收技术标准和要求：按国家行业和地方现行标准、规范和规程；验收条件：成交供应商在货物/系统验收时由采购单位对照报价文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合报价文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。

十、项目管理及项目人员安排要求：严格按照施工管理要求，配备相应的专业技术人员进行拆装。

十一、安全责任要求：

11.1供应商委派的施工人员必须严格遵守采购人的各项规章制度，接受采购人的监督与检查，确保作业合规有序。施工人员如从事高空、电焊、电工等高险作业人员需持相应从业证件上岗；所有施工人员需由供应商自行购买人身保险。

11.2若供应商委派的施工人员在作业过程中违反安全规定，采购人有权暂停其工作。由此产生的经济损失由供应商承担。

11.3供应商应为委派的施工人员配备必要的劳动保护装备，确保其作业安全。在服务期间，若发生员工安全事故，全部责任由供应商承担。

11.4供应商应对现场施工人员进行安全防范意识的教育和培训，并确保其熟知施工现场的安全规定和操作规程。

11.5供应商应采取必要的保全措施，包括但不限于提供适当的个人防护装备、设置安全警示标识、划定危险区域等，确保施工人员在施工过程中的人身安全。

11.6供应商应加强对用电设备和明火操作的管理和监控，特别注意涉及用电和明火的工作环节，确保符合相关安全要求和标准。

11.7采购人有权不定期对施工现场进行安全检查，如发现存在与用电和明火相关的安全问题，采购人有权按照医院要求对供应商进行处罚，并要求供应商立即采取整改措施。

11.8如因供应商未能按照合同约定进行施工人员安全防范教育和保障措施，或者因违反用电和明火的安全要求而导致安全事故发生，由供应商承担全部责任和后果，并承担相应的赔偿责任。

- 十二、其他：

- 供应商承诺提供的产品无知识产权、专利、专有技术等方面纠纷，供应商须对响应文件内容所涉及的专利、专有技术、知识产权承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。

| 附件一：钦州市第二人民医院文峰院区1号楼7楼中央空调1号、2号、3号马利冷却塔减速器维修项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 维修项目 | 单位 | 数量 | 单价限价（元）： | 报价单价 | 总价 |
| 1 | 1,2,3号冷却塔减速器风扇异响严重。检查轴承异响，轴杆和轴套磨损严重待上车床加工维修 | 上车床加工维修轴杆和轴套 | 台 | 3 | 4800 |  |  |
| 2 | 更换轴承型号：(6512、6391、6361) | 更换轴承 | 个 | 9 | 1350 |  |  |
| 3 | 更换油封型号：109-75、109-55 | 更换油封 | 套 | 6 | 480 |  |  |
| 4 | 起重机械吊拆、装 | 起重机械吊拆、装 | 项 | 3 | 2000 |  |  |
| 5 | 高温黄油1KG，品牌型号：SKF | 高温黄油 | 公斤 | 3 | 360 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |

注：各供应商报价，应就清单内容填写完整。

本项目合计金额已含税、人工、拆旧、装新、货物、设备、保险、交通运费、零配件费用、维修费用等，采购人不另行支付合同金额以外的费用。

报价文件格式：（份数：1份正本，1份副本）

(封面)

报价单位：               （公章）

地址：

联系人、电话：

日期：

- 请供应商按以下顺序提供文件：（不提供或者提供无效，视为报价无效）

- 1、国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本项目采购的货物/工程，具备独立法人资格、独立承担民事责任能力的供应商。（提供合法有效的三证合一的营业执照等资格证明文件，并加盖公章）

- 2、对供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录以及投标人未处于被责令停业、取消、暂停投标资格状态的书面声明。（提供证明文件，并加盖公章）（格式后附）

- 3、更换的设备、材料及相关配件应符合国家及行业相关标准。（如有相应的质量认证和检测报告，可提供证明文件，并加盖公章。）

- 4、法人证明、委托人证明（格式后附，并加盖公章）

- 5、拟投入的工作人员应持有有效的中央空调特种设备（操作）证。（提供证明文件，并加盖公章）

- 6、报价清单（详见附件一，并加盖公章）

- 7、服务需求偏离表（格式后附，并加盖公章）

- 8、其它供应商认为有必要提供的文件/资料（如维修方案、人员组成、服务方案等，如有，可提供，并加盖公章）

（说明：请各供应商对本项目报价文件逐页加盖公章，将被视为承诺及文件生效。）

格式：

竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按报价文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查全部报价文件，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与本项目有关的一切数据或者资料；

（4）响应文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：

电话/传真：                         电子函件：

开户银行：                           帐号：

8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字）：

供应商（盖公章）：

年    月    日

（格式）

法定代表人（负责人）证明书

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

附件：法定代表人（负责人）有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

年     月     日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

（格式）

授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖公章）：

年    月    日

注：1. 法定代表人（负责人）必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

（格式）

服务需求偏离表（技术需求、商务需求通用）

采购项目编号：

采购项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 竞标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例如：4.1更换的设备、材料及相关配件应符合国家及行业相关标准。 |  |  |
| 2 | 4.2维修工作应在材料到货并验收合格后进行，确保维修质量符合相关标准。 |  |  |
| 3 | 4.3... |  |  |
| 4 | 以此类推 |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照本报价文件的各采购需求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照报价文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人（负责人）或者委托代理人（签字）：

供应商（盖公章）：

日期：   年   月   日

其它自拟材料：